## Storyboard
N° | Séquence | Titre | Objectif de la séquence | Texte affiché | Visuels suggérés | Interaction | Narration / script | Outils | Points Excel | Durée estimée (s) | Compté dans la durée | À valider
1 | Introduction | Installation électrique chez le client : ce que je peux faire… et ce que je refuse | Accueillir l'apprenant | Installation électrique chez le client : ce que je peux faire… et ce que je refuse E-learning livreurs-installateurs · Gros électroménager et TV · environ 19 minutes | Slide titre du thème Académie ; pictogramme Habilitation électrique | Aucune (consultation) | Bienvenue dans ce module de l'Académie Fnac Darty, consacré à l'installation électrique chez le client. |  | 1 | 8 | Oui
2 | Introduction | Bienvenue : ce que vous allez voir | Présenter le parcours, la durée et le seuil de réussite (80 %) | Bienvenue : ce que vous allez voir 1 Rôle et limites d'intervention ≈ 2 min 2 Contrôles avant l'installation ≈ 5 min 3 Raccordements, interdits, cas particuliers ≈ 6 min Q Quiz final : 10 questions ≈ 6 min ? À LA FIN DU MODULE, VOUS SAUREZ Reconnaître les principaux risques électriques Effectuer les contrôles autorisés avant la mise en service Distinguer les situations conformes ou non conformes Connaître les interventions autorisées et interdites Savoir raccorder, refuser ou orienter vers un électricien Notifier dans le dossier Nomad l'appareil laissé débranché Pour valider : 8 bonnes réponses sur 10 (80 %) Commencer › | 4 tuiles du parcours (séquences + quiz) ; encadré objectifs ; bouton Commencer | Bouton « Commencer » → diapo suivante | En une vingtaine de minutes, vous allez voir ce que vous avez le droit de faire, et ce que vous devez refuser, quand vous installez un gros électroménager ou un téléviseur chez un client. Trois séquences, puis un quiz de dix questions. Pour valider, il faut au moins huit bonnes réponses. Cliquez sur Commencer. |  | 1 | 28 | Oui
3 | Séquence 1 · Rôle et limites d'intervention | Chez le client : prise, plaque à domino… que faites-vous ? | Ancrer le module dans une situation terrain | Chez le client : prise, plaque à domino… que faites-vous ? ? LA SITUATION Prise 32 A (circuit cuisson), fiche 16 A, plaque à domino… Je raccorde ? Je refuse ? J'appelle un électricien ? Je contrôle Je décide Je notifie dans le dossier Nomad Fil rouge du module : contrôler, décider, notifier | Illustration : livreur perplexe devant une prise 32 A (circuit cuisson) et une fiche 16 A (illustration_prise_et_domino.png) | Aucune (consultation) | Vous arrivez chez le client pour installer un appareil. La prise ne correspond pas à la fiche, et le client est pressé. Qu'avez-vous le droit de faire ? Et que devez-vous refuser ? Ce module vous donne la règle. |  | Cadrage | 15 | Oui
4 | Séquence 1 · Rôle et limites d'intervention | Mon rôle : je contrôle, je ne modifie pas | Distinguer ce que le livreur peut contrôler de ce qui relève d'un électricien | Mon rôle : je contrôle, je ne modifie pas ✓ AUTORISÉ : JE PEUX Identifier visuellement l'installation Contrôler la prise avec un VAT Lire le repérage du tableau électrique Constater et signaler une anomalie Refuser le raccordement en cas de doute ✕ INTERDIT : JE NE FAIS PAS Modifier ou remettre en conformité l'installation Remplacer un disjoncteur ou changer la protection Modifier la section ou couper des brins Réparer un pot d'encastrement ou le placo Improviser un montage « pour dépanner » Règle d'or : au moindre doute, aucun branchement. Le client fait appel à un électricien. Outils : VAT EPI Appareil photo Dossier Nomad | Deux encadrés Autorisé / Interdit ; bandeau « Règle d'or » | Aucune (consultation) | Votre rôle, c'est de contrôler. Vous pouvez identifier visuellement l'installation, contrôler la prise avec un V.A.T., lire le repérage au tableau, constater et signaler une anomalie, et refuser le raccordement en cas de doute. En revanche, vous ne modifiez jamais l'installation du client. Règle d'or : au moindre doute, vous ne branchez pas. | VAT · EPI · appareil photo (smartphone) · dossier Nomad | 18 | 30 | Oui
5 | Séquence 1 · Rôle et limites d'intervention | Habilitation électrique et compétence métier | Ne pas présenter l'habilitation comme une formation au métier d'électricien | Habilitation électrique et compétence métier i HABILITATION ÉLECTRIQUE Reconnaissance par l'employeur de la capacité à travailler en sécurité face au risque électrique Ce n'est pas une formation au métier d'électricien ✓ COMPÉTENCE MÉTIER Reconnaître la section d'un conducteur Identifier une installation conforme Connaître les limites de son intervention ? L'EMPLOYEUR Vérifie que vous avez les compétences pour les tâches prévues Fournit les outils nécessaires Habilitation BS : savoir travailler en sécurité Compétence métier : savoir reconnaître, vérifier, décider Être habilité, c'est savoir travailler en sécurité, pas devenir électricien. | Pictogramme Habilitation électrique ; 3 colonnes : Habilitation / Compétence métier / Employeur | Aucune (consultation) | Ne confondez pas. L'habilitation électrique atteste que vous savez travailler en sécurité face au risque électrique. Ce n'est pas une formation au métier d'électricien. Votre compétence métier, c'est reconnaître une section, identifier une installation conforme, connaître vos limites. L'employeur vérifie ces compétences et vous fournit les outils nécessaires. |  | 18, 19, 20 | 28 | Oui | Références réglementaires (R.4544-10, R.4321-2/-4, INRS) reprises des diapos 51-56 : validation juridique/sécurité à confirmer
6 | Séquence 1 · Rôle et limites d'intervention | Trois décisions possibles après mes contrôles | Savoir choisir entre installer, ne pas intervenir ou demander une mise en conformité | Trois décisions possibles après mes contrôles Je contrôle ✓ J'INSTALLE Prise conforme (terre, mesures OK) Protections adaptées à l'appareil Raccordement autorisé et compatible ! JE NE RACCORDE PAS ET JE NOTIFIE DANS NOMAD Pas de terre, mauvaise terre, neutre coupé Pot ou placo abîmé Incompatibilité (mono / tri, bagues…) Appareil laissé débranché ? LE CLIENT FAIT INTERVENIR UN ÉLECTRICIEN Protection non adaptée à remplacer Installation à remettre en conformité Je ne modifie rien moi-même En cas de doute : je ne branche pas. | Schéma de décision : « Je contrôle » → 3 issues (Installer / Ne pas intervenir / Demander une mise en conformité) | Aucune (consultation) | Après vos contrôles, trois décisions seulement. Tout est conforme : j'installe. Un défaut empêche le raccordement : je ne raccorde pas, j'informe le client et je notifie dans le dossier Nomad. Une mise en conformité est nécessaire : le client fait intervenir un électricien. En cas de doute, je ne branche pas. |  | Cadrage | 26 | Oui | Distinction « ne pas intervenir » / « demander une mise en conformité » : formulation à confirmer par le métier (non explicite dans les sources)
7 | Séquence 2 · Contrôles avant l'installation | Le VAT : le seul appareil réglementaire | Identifier l'outil réglementaire et les équipements de protection | Le VAT : le seul appareil réglementaire ✓ VAT : l'appareil réglementaire ✕ Tournevis testeur : interdit ✕ Multimètre : interdit ✓ AUTORISÉ VAT conforme NF C 18-510, marquage EN 61243-3 ! POINT DE VIGILANCE EPI obligatoires. Je travaille sur une installation aux normes NF C 15-100 Outils : VAT EPI | 3 photos : VAT (✓), tournevis testeur (✕), multimètre (✕) ; 2 encadrés (Autorisé / Point de vigilance) | Aucune (consultation) | Un seul appareil est réglementaire pour vérifier l'absence de tension : le V.A.T. Ni le multimètre, ni le tournevis testeur ne le remplacent. Il est conforme à la norme N.F.C. 18-510 et porte le marquage E.N. 61243-3. Les équipements de protection sont obligatoires. | VAT · EPI | 2 | 25 | Oui | Liste précise des EPI à imposer : non définie dans les sources (diapo 1 : « port des EPI obligatoire »)
8 | Séquence 2 · Contrôles avant l'installation | Avant chaque contrôle : l'auto-test du VAT | Savoir tester son VAT avant et après chaque mesure | Avant chaque contrôle : l'auto-test du VAT Vidéo facultative : auto-test du détecteur C.A 762 1 Brancher Pointe rouge sur +, cordon noir sur COM 2 Mettre en contact Les 2 pointes l'une contre l'autre 3 Maintenir AUTO TEST Le bouton reste appuyé ✓ OK Voyants + bip : utilisable ✕ ÉCHEC Sinon : cordons, piles. Échec persistant : hors service À faire avant ET après chaque contrôle | Vidéo « Auto_test_VAT_CA762.mp4 » (facultative, 1 min 39, non comptée) ; 3 étapes + 2 résultats | Lecture de la vidéo (facultative) | Avant et après chaque mesure, testez votre V.A.T. Pointe rouge sur plus, cordon noir sur COM, pointes en contact, bouton auto-test maintenu. Tous les voyants s'allument et le bip retentit : il est utilisable. Sinon, vérifiez cordons et piles. Échec persistant : V.A.T. hors service. | VAT | 2 | 25 | Oui | Procédure illustrée pour le VAT Chauvin Arnoux C.A 762 : adapter à la notice du modèle fourni
9 | Séquence 2 · Contrôles avant l'installation | Contrôler la prise : les valeurs d'une prise conforme | Mesurer phase / neutre / terre et reconnaître une prise conforme | Contrôler la prise : les valeurs d'une prise conforme 1 Phase ↔ Neutre ≈ 230 V 2 Phase ↔ Terre ≈ 230 V 3 Neutre ↔ Terre ≈ 0 V Prise avec terre Prise sans terre Valeurs conformes : branchement autorisé, sous réserve des autres contrôles Outils : VAT EPI | Schéma « prise conforme » (12_Controle prise OK.png) ; 3 mesures ; photos prise avec / sans terre ; vidéo de contrôle (facultative) | Vidéo « Controle_VAT_CA762.mp4 » facultative (2 min 48, non comptée) | Avant chaque branchement d'un gros électroménager, contrôlez la prise sur tous les conducteurs actifs, neutre compris. Mesurez phase-neutre, phase-terre, puis neutre-terre. Sur une prise conforme, vous lisez environ 230 volts entre phase et neutre, 230 volts entre phase et terre, et zéro volt entre neutre et terre. Là, le branchement est autorisé. | VAT · EPI | 2 | 30 | Oui
10 | Séquence 2 · Contrôles avant l'installation | Trois défauts qui interdisent le branchement | Interpréter une mesure anormale et refuser le raccordement | Trois défauts qui interdisent le branchement Mauvaise terre Neutre ↔ Terre > 5 V → Je ne branche pas Absence de terre Phase ↔ Terre ≈ 0 V → Je ne branche pas Neutre coupé Phase ↔ Neutre : 0 V Phase ↔ Terre : 0 V Neutre ↔ Terre : 0 V ⚠ Voyants du VAT clignotants 0 V partout, voyants du VAT qui clignotent → Je ne branche pas Dans les 3 cas : je ne branche pas · j'informe le client (électricien) · je notifie dans le dossier Nomad | 3 colonnes : schémas 13 (mauvaise terre), 14 (absence de terre) et encart « neutre coupé » | Aucune (consultation) | Trois défauts sont bloquants. Mauvaise terre : plus de cinq volts entre neutre et terre. Absence de terre : aucune tension entre phase et terre. Neutre coupé : zéro volt, mais les voyants du V.A.T. clignotent. Dans les trois cas, je ne branche pas, j'informe le client et je notifie dans le dossier Nomad. | VAT · EPI | 2 | 32 | Oui
11 | Séquence 2 · Contrôles avant l'installation | À vous : vous branchez ? | Appliquer la règle des 5 V entre neutre et terre | À vous : vous branchez ? Lave-linge. Mesures : 230 V / 200 V / 30 V. Vous branchez ? A · Oui, la tension est présente B · Non : mauvaise terre, j'oriente le client vers un électricien et je notifie dans le dossier Nomad C · Oui, mais je préviens le client après Cliquez sur une réponse | Schéma de mesure (13) + 3 réponses cliquables | QCM à réponse unique : chaque réponse renvoie vers une diapo de correction (bonne réponse / mauvaise réponse) | À vous de décider. Lave-linge à installer. Vous mesurez : phase-neutre 230 volts, phase-terre 200 volts, neutre-terre 30 volts. Vous branchez ? Cliquez sur votre réponse. | VAT | 2 | 22 | Oui
12 | Séquence 2 · Contrôles avant l'installation | Bonne réponse ! | Corriger | Bonne réponse ! ✓ BONNE RÉPONSE : B Neutre ↔ Terre > 5 V = mauvaise terre Je ne branche pas, le client fait appel à un électricien Je notifie l'anomalie dans le dossier Nomad Règle : neutre ↔ terre > 5 V = je ne branche pas Continuer › | Encadré de correction | Bouton Continuer → diapo suivante | Exact. Plus de cinq volts entre neutre et terre : c'est une mauvaise terre. On ne branche pas, le client fait appel à un électricien, et on notifie dans le dossier Nomad. |  | 2 | 10 | Oui
13 | Séquence 2 · Contrôles avant l'installation | Pas tout à fait | Corriger | Pas tout à fait ✕ PAS TOUT À FAIT La bonne réponse est B Neutre ↔ Terre > 5 V = mauvaise terre : on ne branche pas, même avec 230 V J'oriente le client vers un électricien et je notifie dans le dossier Nomad Règle : neutre ↔ terre > 5 V = je ne branche pas Continuer › | Encadré de correction | Bouton Continuer → diapo suivante | Pas tout à fait. Dès que la tension entre neutre et terre dépasse cinq volts, c'est une mauvaise terre : on ne branche pas, même si la tension est présente. Le client fait appel à un électricien, et on notifie dans le dossier Nomad. |  | 2 | 0 | Non (optionnel)
14 | Séquence 2 · Contrôles avant l'installation | Vérifier le dispositif différentiel 30 mA | Reconnaître un différentiel 30 mA au tableau | Vérifier le dispositif différentiel 30 mA 1 Bouton « T » ou TEST Le repère le plus facile à voir 2 Sensibilité 30 mA Protection des personnes 3 Type A ou F Lave-linge et plaques de cuisson Je repère. Je ne modifie rien. Outils : EPI Lampe | Photos : interrupteur différentiel 30 mA (s14_20) et tableau (s14_21) ; 3 repères | Aucune (consultation) | Sur le tableau, repérez le différentiel : bouton T ou TEST, et sensibilité trente milliampères, qui protège les personnes. Pour un lave-linge ou une plaque de cuisson, il doit être de type A ou F. Vous repérez, vous ne modifiez rien. | EPI · lampe | 3 | 25 | Oui | Appui sur le bouton TEST par le livreur : action décrite en diapo 15 ; à valider côté sécurité avant diffusion Type A ou F pour lave-linge et plaques : Legrand p.8 ; ne pas étendre aux autres appareils sans validation
15 | Séquence 2 · Contrôles avant l'installation | Vérifier le disjoncteur adapté à l'appareil | Vérifier que le calibre correspond à l'appareil livré | Vérifier le disjoncteur adapté à l'appareil Source : guide Legrand NF C 15-100 i REPÈRES Lave-linge, lave-vaisselle, sèche-linge, four : 20 A · 2,5 mm² Plaque de cuisson (mono) : 32 A · 6 mm² ? QUE FAIRE DANS CETTE SITUATION ? Protection non adaptée ? Je ne remplace rien : le client fait adapter par un électricien. J'informe et je notifie dans le dossier Nomad. Outils : Guide NF C 15-100 | Photo disjoncteur C20 ; tableau « circuits spécialisés » (Legrand NF C 15-100) ; encadré Que faire ? | Aucune (consultation) | Vérifiez le disjoncteur. Lave-linge, lave-vaisselle, sèche-linge, four : en général vingt ampères et deux virgule cinq millimètres carrés. Plaque de cuisson monophasée : trente-deux ampères et six millimètres carrés. Protection non adaptée : vous ne remplacez rien, le client fait intervenir un électricien. | Tableau repéré · guide NF C 15-100 | 4 | 26 | Oui | Repères issus du guide Legrand NF C 15-100 (p.10 et 14) : valeurs indicatives, à confirmer pour les cas particuliers
16 | Séquence 2 · Contrôles avant l'installation | Retrouver le disjoncteur de mon appareil | Identifier le circuit d'un appareil au tableau | Retrouver le disjoncteur de mon appareil Tableau repéré : « Protection 30 mA type A », lave-linge, plaque… 1 Lire l'étiquette LL, lave-linge, buanderie, prise spécialisée, four, plaque : le disjoncteur associé est souvent un 20 A 2 Couper un par un Appareil en marche, une autre personne contrôle. J'abaisse un disjoncteur à la fois, puis je réenclenche 3 Avec le VAT (si habilité et formé) VAT sur la prise (phase / neutre), je coupe un par un : absence de tension = bon disjoncteur Je ne sais pas ? Je ne branche pas. Outils : VAT EPI | Photo tableau repéré (s21_33) ; 3 méthodes | Aucune (consultation) | Pour retrouver le bon disjoncteur : un, lisez l'étiquette du tableau. Deux, si le tableau n'est pas repéré, appareil en marche, abaissez un disjoncteur à la fois et réenclenchez-le. Trois, si vous êtes habilité et formé, utilisez le V.A.T. sur la prise. Un doute ? Pas de branchement. | VAT · EPI | 4 | 27 | Oui | Méthodes 2 et 3 (manœuvre des disjoncteurs) : à valider côté sécurité / habilitation (diapo 18)
17 | Séquence 2 · Contrôles avant l'installation | Prise dédiée ou prise confort ? | Distinguer une prise dédiée d'une prise confort | Prise dédiée ou prise confort ? 1 Observer Derrière ou à côté de l'appareil : un indice, pas une preuve 2 Regarder le tableau Disjoncteur repéré : LL, LV, SL, four, plaque cuisson 3 Vérifier les usages Plusieurs prises sur la ligne ? Multiprise ? Autres appareils ? ! POINT DE VIGILANCE Usages d'une prise confort : aspirateur, cafetière, télévision, chargeur, lampe, petit électroménager Plusieurs usages = suspicion de prise confort ? QUE FAIRE DANS CETTE SITUATION ? Doute sur la prise ? Je refuse le raccordement et je notifie dans le dossier Nomad. Outils : Appareil photo | Photos : sèche-linge sur prise murale (s13_19), prises alignées (s12_17) ; 3 étapes ; encart usages « confort » | Aucune (consultation) | Prise dédiée ou confort ? Jamais sur l'apparence. Un : observez, une prise derrière le lave-linge n'est qu'un indice. Deux : regardez le tableau, repéré lave-linge, lave-vaisselle, sèche-linge, four. Trois : vérifiez les usages. Plusieurs prises, multiprise, téléviseur ou cafetière branchés : suspicion de prise confort. | Tableau repéré · appareil photo | 5 | 32 | Oui
18 | Séquence 2 · Contrôles avant l'installation | Section des fils : trois étapes, jamais « à l'œil » | Vérifier la section des conducteurs par rapport à la puissance de l'appareil | Section des fils : trois étapes, jamais « à l'œil » 1 Lire le marquage sur la gaine du câble 2 Comparer avec les repères de l'outil 3 Vérifier le disjoncteur au tableau 6 mm² · cuisson 32 A 2,5 mm² triphasé ✕ INTERDIT Je ne démonte pas pour mesurer Je ne coupe pas le câble pour vérifier Doute sur la section : j'arrête et j'applique la procédure Outils : Outil de section (à fournir) Disjoncteur repéré | Photo « identification visuelle des sections » (s35_56) ; câbles 6 mm² mono et 2,5 mm² tri ; 3 étapes ; encadré Interdit | Aucune (consultation) | Ne vous fiez pas à la grosseur du fil. Un : lisez le marquage. Deux : comparez avec les repères de l'outil. Trois : vérifiez le disjoncteur. Six millimètres carrés correspondent couramment à une cuisson en trente-deux ampères. Vous ne démontez rien et vous ne coupez jamais le câble. | Outil de détermination de la section (à fournir) · lecture du marquage | 6 | 28 | Oui | Outil de détermination de la section des fils : « à fournir » (Excel #6) ; modèle à confirmer avant production des visuels
19 | Séquence 3 · Raccordements, interdits et cas particuliers | Interdits formels pour un gros électroménager de classe I | Mémoriser les 8 interdits de raccordement d'un GEM classe I | Interdits formels pour un gros électroménager de classe I ✕ Multiprise, triplette ou rallonge ✕ Couper une prise moulée ✕ Prise 16 A sur un cordon non équipé d'usine ✕ Socle 16 A sur boîtier à dominos ✕ Brancher sans terre ✕ À moins de 60 cm d'une douche ou baignoire ✕ Retirer le top d'un pose libre hors consigne ✕ 2 produits sur un même boîtier Formellement interdit : GEM de classe I (avec terre), NF C 15-100 | Grille 4×2 de pictogrammes / photos (multiprise, triplette, prise moulée, socle sur dominos, prise sans terre, baignoire, pose libre, boîtier double) | Aucune (consultation) | Interdits formels pour un gros électroménager de classe un : multiprise, triplette ou rallonge ; prise moulée coupée ; prise seize ampères sur un cordon non équipé d'usine ; socle sur dominos ; branchement sans terre ; moins de soixante centimètres d'une douche ; top d'un pose libre retiré hors consigne ; deux produits sur un même boîtier. |  | 7 | 34 | Oui | Règles « 60 cm douche/baignoire », « top pose libre » et « 2 produits sur un boîtier » : issues des diapos 47-48, absentes de l'Excel : à confirmer
20 | Séquence 3 · Raccordements, interdits et cas particuliers | Une prise moulée se branche, elle ne se coupe pas | Comprendre pourquoi une prise moulée ne se coupe jamais | Une prise moulée se branche, elle ne se coupe pas ✕ Prise moulée : un ensemble indissociable ✓ CE QUE GARANTIT LA PRISE MOULÉE Isolation électrique Protection contre les contacts directs Conformité du produit Sécurité de l'utilisateur ✕ SI JE LA COUPE Produit non conforme à sa conception Risques : échauffement, mauvais raccordement, électrisation Elle se branche. Elle ne se coupe pas, ne se démonte pas, ne se modifie pas. | Photo cordon à prise moulée (s30_39) et pince coupante barrée (s30_40) ; 4 garanties ; 3 risques | Aucune (consultation) | Pourquoi ne jamais couper une prise moulée ? Elle est fournie par le constructeur comme un ensemble indissociable : elle garantit l'isolation, la protection contre les contacts directs, la conformité du produit et la sécurité de l'utilisateur. Une fois coupée, le produit n'est plus conforme et des risques d'échauffement, de mauvais raccordement ou d'électrisation apparaissent. |  | 7 | 22 | Oui
21 | Séquence 3 · Raccordements, interdits et cas particuliers | Plaque en 6 mm² mono : jamais adaptée sur du triphasé 2,5 mm² | Refuser l'adaptation d'un appareil 6 mm² mono sur une installation tri 2,5 mm² | Plaque en 6 mm² mono : jamais adaptée sur du triphasé 2,5 mm² ≠ Câble monophasé 3 × 6 mm² Câble triphasé 5 × 2,5 mm² ✓ JE FAIS Je constate l'incompatibilité J'informe le client Je notifie l'anomalie dans le dossier Nomad J'applique la procédure ✕ JE NE FAIS PAS Modifier le câblage ou la section Changer le couplage de l'appareil Improviser une adaptation ! POINT DE VIGILANCE Je ne modifie ni la répartition des phases, ni la section, et je ne coupe pas de brins. | Photos câble monophasé 3×6 mm² et triphasé 5×2,5 mm² (s31_42, s31_43) ; signe « ≠ » ; 4 gestes ✓ / 4 gestes ✕ | Aucune (consultation) | Un appareil prévu en six millimètres carrés monophasé ne s'adapte jamais sur une installation triphasée en deux virgule cinq. Pas de modification du câblage, de la section ou du couplage, pas de brins coupés. Je constate, j'informe le client, je notifie dans le dossier Nomad, j'applique la procédure. |  | 8 | 27 | Oui
22 | Séquence 3 · Raccordements, interdits et cas particuliers | Pot d'encastrement absent ou abîmé, placo dégradé | Savoir quoi faire quand le support de la prise est absent ou dégradé | Pot d'encastrement absent ou abîmé, placo dégradé Puis-je installer ou réinstaller la prise ? NON ! POURQUOI Fixation mécanique non garantie Conducteurs accessibles Protection contre les contacts directs perdue ? QUE FAIRE DANS CETTE SITUATION ? Je m'arrête : pas de remise en état Je photographie Compte rendu d'intervention Appareil laissé débranché si nécessaire Je ne répare ni le pot, ni le placo, ni l'installation. Outils : Appareil photo Dossier Nomad | Photos : prise sans pot dans placo troué (s32_47), prise abîmée (s34_55) ; « NON » en grand ; 3 actions | Aucune (consultation) | Pot d'encastrement absent, cassé ou desserré, placo dégradé, prise qui sort du mur : puis-je installer la prise ? Non. La fixation n'est plus garantie et les conducteurs sont accessibles. Je ne remets pas le mur en conformité : j'arrête, je photographie, je rédige le compte rendu et je laisse l'appareil débranché. | Appareil photo · dossier Nomad | 9, 11 | 30 | Oui
23 | Séquence 3 · Raccordements, interdits et cas particuliers | Prise femelle 16 A sur une ligne 6 mm² / 32 A | Décider quand une prise femelle ne peut pas être posée sur une ligne protégée en 32 A | Prise femelle 16 A sur une ligne 6 mm² / 32 A i LA SITUATION Câble 6 mm² · disjoncteur 32 A Appareil avec fiche 16 A ✕ JE NE FAIS PAS Remplacer ou modifier le disjoncteur Transformer un circuit cuisson en circuit prise ? QUE FAIRE ? Le client fait remplacer et adapter le magnétothermique par un électricien. J'informe et je notifie dans le dossier Nomad. Outils : Tableau repéré Dossier Nomad | Illustration « prise 32 A / fiche 16 A » (illustration_prise_OK.png) ; situation ; encadrés Interdit et Que faire ? | Aucune (consultation) | Six millimètres carrés, disjoncteur trente-deux ampères, appareil avec fiche seize ampères. Une prise seize ampères exige une protection adaptée : elle ne se raccorde pas sur une ligne qui garde un trente-deux ampères. Vous ne remplacez pas le disjoncteur. Le client le fait adapter par un électricien. Vous informez et vous notifiez dans le dossier Nomad. | Disjoncteur repéré · dossier Nomad | 13, 14 | 34 | Oui | Diapo 39 des supports (« possible techniquement si l'appareil consomme moins de 20 A ») : non reprise ; le module suit l'Excel #14 (le client fait adapter le magnétothermique) Compatibilité section / brins de la prise : vérification visuelle uniquement, sans couper de brins (Excel #13)
24 | Séquence 3 · Raccordements, interdits et cas particuliers | Dominos et connecteurs Wago | Choisir un connecteur adapté à la section et ne pas modifier l'existant | Dominos et connecteurs Wago Domino Wago série 2273 Wago série 221 ✓ AUTORISÉ Wago d'origine fortement préconisés ✓ AUTORISÉ Domino toléré si : adapté à la section, bien serré, accessible Toujours lire la section admise sur l'emballage ✕ INTERDIT Fils torsadés + ruban adhésif (épissure) Retirer le domino du client pour le remplacer Un Wago « passe-partout » : non (vérifier la section) Outils : Wago d'origine Fiche constructeur | Photos : domino (s40_60), Wago 2273 (s41_61), Wago 221 (s41_62) ; 3 encadrés (Autorisé / Interdit / Vigilance) | Aucune (consultation) | Les dominos sont tolérés s'ils sont adaptés à la section, bien serrés et accessibles. Les fils torsadés avec ruban sont interdits. Les Wago d'origine sont fortement préconisés, mais vérifiez la section admise. Et ne retirez jamais un domino du client pour le remplacer. | Connecteurs Wago d'origine · fiche constructeur | 10 | 32 | Oui | Excel #10 : libellé ambigu (« interdiction des dominos : retirer le domino d'un client pour mettre un Wago ») interprété comme : ne pas remplacer un domino existant Fiche Wago 221-613 : « à utiliser uniquement par un électricien spécialisé » : à confronter à l'autorisation donnée aux livreurs
25 | Séquence 3 · Raccordements, interdits et cas particuliers | Fils équipés de bagues (ferrules) et tables de cuisson | Ne pas altérer un conducteur à bague ; connaître l'outillage de débaguage | Fils équipés de bagues (ferrules) et tables de cuisson Dénuder avec la pince spécifique Raccordement avec embouts : correct ✕ INTERDIT Couper ou retirer la bague Diminuer la section Forcer le raccordement ✓ AUTORISÉ Matériel compatible, ou signaler la non-conformité ! POINT DE VIGILANCE Table de cuisson bi / triphasé : débaguage possible avec pince + embout à sertir Outils : Pince à dénuder Pince à sertir Embouts (à confirmer) | Photos : dénudage à la pince spécifique (13), branchement avec embout OK (19) ; encadrés Interdit / Autorisé / Vigilance | Aucune (consultation) | Fils équipés de bagues qui ne rentrent pas dans le bornier : interdit de couper ou retirer la bague, de diminuer la section ou de forcer. Pour une table de cuisson en biphasé ou triphasé, le débaguage demande une pince et un embout à sertir. Sinon, matériel compatible ou signalement. | Pince à dénuder · pince à sertir · embouts de câblage (à confirmer) | 12, 15 | 30 | Oui | Débaguage des tables de cuisson (Excel #12) : procédure détaillée absente des sources ; outils « pince + embout à sertir (à confirmer) » Source citée dans l'Excel : fiche Promotelec « conducteurs souples multibrins » (page non consultable automatiquement)
26 | Séquence 3 · Raccordements, interdits et cas particuliers | Poser une fiche mâle sur le câble de l'appareil | Connaître les conditions d'un raccordement correct d'une fiche mâle | Poser une fiche mâle sur le câble de l'appareil Vidéo facultative : pose des embouts de câblage ✕ ✓ Sans embout : non conforme Avec embout : correct ✓ AUTORISÉ Dénuder sans abîmer ni couper de brins · embout adapté à la section · sertir avec la pince appropriée ! POINT DE VIGILANCE Sous réserve de la consigne de l'entreprise Doute : je ne modifie pas l'appareil Outils : Pince à dénuder Pince à sertir Embouts | Vidéo « Embouts_cablage.mp4 » (facultative, 2 min 10, non comptée) ; photos sans embout (non OK) / avec embout (OK) ; 3 conditions | Lecture de la vidéo (facultative) | Fiche mâle au bout du câble de l'appareil : aucune norme explicite ne l'interdit si les règles de l'art sont respectées. Dénudez sans couper de brins, posez un embout adapté à la section, sertissez avec une pince appropriée. Sans embout, ce n'est pas conforme. Selon la consigne de votre entreprise. | Pince à dénuder · pince à sertir · embouts de câblage | 16 | 32 | Oui | POINT À VALIDER EN PRIORITÉ : les supports se contredisent (diapo 40 et 47 : fiche mâle interdite / jamais ; diapo 50 et Excel #16 « pas de norme explicite » : possible sous conditions). Le module suit l'Excel #16 (validé) et le signale « sous réserve de la consigne employeur »
27 | Séquence 3 · Raccordements, interdits et cas particuliers | Je ne peux pas raccorder : la conduite à tenir | Appliquer la procédure unique quand le raccordement est impossible | Je ne peux pas raccorder : la conduite à tenir 1 Je m'arrête Aucune adaptation improvisée 2 J'informe le client Il fait appel à un électricien 3 Je photographie L'anomalie constatée 4 Appareil débranché Laissé en sécurité 5 Je notifie dans le dossier Nomad Branchement non effectué ! POINT DE VIGILANCE Cas déclencheurs : pas de terre · mauvaise terre · neutre coupé · pot ou placo abîmé · protection inadaptée · incompatibilité mono / tri · bagues non compatibles Outils : Appareil photo Dossier Nomad | Frise de 5 étapes ; bandeau des cas déclencheurs | Aucune (consultation) | Quand vous ne pouvez pas raccorder, la conduite à tenir est toujours la même, en cinq étapes. Un : je m'arrête, sans adaptation improvisée. Deux : j'informe le client, qui fait appel à un électricien. Trois : je photographie l'anomalie. Quatre : je laisse l'appareil débranché. Cinq : je notifie dans le dossier Nomad. | Appareil photo · dossier Nomad | Cadrage, 11, 17 | 28 | Oui
28 | Séquence 3 · Raccordements, interdits et cas particuliers | Notifier dans le dossier Nomad : appareil laissé débranché | Assurer la traçabilité quand l'appareil est laissé débranché | Notifier dans le dossier Nomad : appareil laissé débranché [ Capture d'écran du dossier Nomad ] à fournir par le référent Nomad ✓ CE QUE JE RENSEIGNE Branchement non effectué mentionné au dossier Mention : appareil laissé débranché Photographie de l'anomalie jointe Compte rendu d'intervention Pas de notification, pas de preuve : je renseigne toujours Nomad. Outils : Dossier Nomad Appareil photo | Capture d'écran Nomad (à fournir) ; 3 éléments à renseigner | Aucune (consultation) | Tout branchement non effectué doit être mentionné dans le dossier Nomad : l'appareil est laissé débranché au départ du livreur. Joignez la photographie de l'anomalie et rédigez un compte rendu d'intervention. Votre notification protège le client, vous et l'entreprise. | Dossier Nomad · appareil photo | 17 | 28 | Oui | Excel #17 : statut de validation « Rejeté » alors que la traçabilité Nomad est exigée par le brief : à arbitrer Capture d'écran Nomad : demandée au référent, à insérer à la place du cadre (cadre « capture à fournir »)
29 | Séquence 3 · Raccordements, interdits et cas particuliers | Mise en situation : « Branchez, mon beau-frère réparera » | Tenir la règle face à un client qui insiste | Mise en situation : « Branchez, mon beau-frère réparera » Lave-linge à installer. Pot desserré, placo effrité. Le client insiste : « Branchez, c'est urgent ! » A · Je rebouche vite fait et je branche : le client est d'accord B · Je laisse l'appareil débranché, je photographie, j'explique au client et je notifie dans le dossier Nomad C · Je branche sur une multiprise posée au sol Cliquez sur une réponse | Photo prise abîmée (s34_55) ; 3 réponses cliquables | QCM à réponse unique → diapo de correction | Mise en situation. Vous installez un lave-linge. La prise murale est abîmée : le pot est desserré, le placo s'effrite. Le client insiste : branchez, c'est urgent, mon beau-frère s'en occupera. Que faites-vous ? Cliquez sur votre réponse. |  | 9, 11, 17 | 25 | Oui
30 | Séquence 3 · Raccordements, interdits et cas particuliers | Bonne réponse ! | Corriger | Bonne réponse ! ✓ BONNE RÉPONSE : B Pot cassé ou placo dégradé : arrêt du raccordement Photo · appareil débranché · notification dans le dossier Nomad Le client fait intervenir un électricien Règle : pot ou placo abîmé = j'arrête, je photographie, je notifie dans le dossier Nomad Continuer › | Encadré de correction | Bouton Continuer → diapo suivante | Exact. Pot cassé ou placo dégradé : on arrête le raccordement, on photographie, on laisse l'appareil débranché et on notifie dans le dossier Nomad. Le client fait intervenir un électricien. |  | 9, 11, 17 | 10 | Oui
31 | Séquence 3 · Raccordements, interdits et cas particuliers | Pas tout à fait | Corriger | Pas tout à fait ✕ PAS TOUT À FAIT La bonne réponse est B Je ne rebouche pas, je ne remets pas l'installation en conformité Multiprise, triplette, rallonge : interdites pour un GEM de classe I Règle : pot ou placo abîmé = j'arrête, je photographie, je notifie dans le dossier Nomad Continuer › | Encadré de correction | Bouton Continuer → diapo suivante | Pas tout à fait. Vous ne remettez pas l'installation en conformité, et la multiprise est interdite. La bonne réponse : appareil débranché, photo, explication au client, notification dans le dossier Nomad. |  | 9, 11, 17 | 0 | Non (optionnel)
32 | Séquence 3 · Raccordements, interdits et cas particuliers | À retenir : contrôler, décider, notifier | Fixer les messages clés | À retenir : contrôler, décider, notifier ✓ JE CONTRÔLE Prise au VAT (avant / après auto-test) Différentiel 30 mA, disjoncteur adapté Prise dédiée ? Section des fils ! JE DÉCIDE Tout est conforme : j'installe Défaut : je ne raccorde pas Mise en conformité : électricien ? JE NOTIFIE DANS NOMAD Photo de l'anomalie Appareil laissé débranché Dossier Nomad Au moindre doute : je ne branche pas. Passer au quiz › | 3 colonnes : Je contrôle / Je décide / Je notifie dans le dossier Nomad ; bouton « Passer au quiz » | Bouton → intro du quiz | À retenir. Je contrôle : le V.A.T., la terre, le différentiel, le disjoncteur et la section. Je décide : j'installe, ou je refuse, ou le client fait appel à un électricien. Je notifie dans le dossier Nomad : photo, appareil débranché, dossier Nomad. Au moindre doute, je ne branche pas. Place au quiz. |  | Synthèse | 25 | Oui
33 | Quiz final | Quiz final : 10 questions, 80 % pour valider | Expliquer les règles du quiz | Quiz final : 10 questions, 80 % pour valider ? 10 QUESTIONS Mises en situation chez le client Four, plaque, lave-linge, lave-vaisselle, sèche-linge, TV ! 1 OU PLUSIEURS RÉPONSES La consigne l'indique à chaque question Pour les questions à choix multiples : cochez, puis cliquez sur « Valider » ✓ SEUIL : 80 % 8 bonnes réponses sur 10 pour valider Correction + explication après chaque question Commencer › | 3 règles du quiz ; bouton Commencer | Bouton → question 1 | Place au quiz final. Dix mises en situation. Certaines questions ont une seule bonne réponse, d'autres plusieurs. Après chaque réponse, vous voyez la correction et l'explication. Il faut au moins huit bonnes réponses sur dix pour valider. |  | Quiz | 12 | Oui
34 | Quiz final | Question 1 / 10 | Évaluer : Séquence 2 · Trois défauts | Question 1 / 10 Lave-linge. Vous mesurez : phase↔neutre 230 V, phase↔terre 200 V, neutre↔terre 30 V. Que faites-vous ? Une seule bonne réponse A Je branche : il y a bien 230 V B Je ne branche pas : mauvaise terre. J'oriente le client vers un électricien et je notifie dans le dossier Nomad C Je branche et je préviens le client après D Je change la prise moi-même | Énoncé + 4 réponses cliquables | QCM à réponse unique : le clic sur la réponse ouvre la correction | Question 1. Lave-linge. Vous mesurez : phase↔neutre 230 V, phase↔terre 200 V, neutre↔terre 30 V. Que faites-vous ? Une seule réponse est correcte. |  | 2 | 20 | Oui
35 | Quiz final | Correction · question 1 / 10 | Corriger et expliquer | Correction · question 1 / 10 Lave-linge. Vous mesurez : phase↔neutre 230 V, phase↔terre 200 V, neutre↔terre 30 V. Que faites-vous ? ✕ A Je branche : il y a bien 230 V ✓ B Je ne branche pas : mauvaise terre. J'oriente le client vers un électricien et je notifie dans le dossier Nomad ✕ C Je branche et je préviens le client après ✕ D Je change la prise moi-même ? POURQUOI ? Plus de 5 V entre neutre et terre = mauvaise terre. On ne branche pas, le client fait appel à un électricien et on notifie dans le dossier Nomad. Question suivante › | Réponses correctes surlignées + explication | Bouton « Question suivante » | Bonne réponse : B. Plus de 5 V entre neutre et terre = mauvaise terre. On ne branche pas, le client fait appel à un électricien et on notifie dans le dossier Nomad. |  | 2 | 12 | Oui
36 | Quiz final | Question 2 / 10 | Évaluer : Séquence 1 · Mon rôle | Question 2 / 10 Four à installer. Quelles actions relèvent de vos limites d'intervention ? Plusieurs bonnes réponses ☐ A Contrôler la prise avec un VAT ☐ B Lire l'étiquette du disjoncteur au tableau ☐ C Remplacer le disjoncteur par un calibre adapté ☐ D Photographier une anomalie constatée Valider › | Énoncé + 4 propositions à cocher + bouton Valider | QCM à réponses multiples : cocher mentalement puis cliquer sur « Valider » | Question 2. Four à installer. Quelles actions relèvent de vos limites d'intervention ? Plusieurs réponses sont possibles. |  | 18, 2, 4 | 20 | Oui
37 | Quiz final | Correction · question 2 / 10 | Corriger et expliquer | Correction · question 2 / 10 Four à installer. Quelles actions relèvent de vos limites d'intervention ? ✓ A Contrôler la prise avec un VAT ✓ B Lire l'étiquette du disjoncteur au tableau ✕ C Remplacer le disjoncteur par un calibre adapté ✓ D Photographier une anomalie constatée ? POURQUOI ? Vous contrôlez, repérez et signalez. Remplacer un disjoncteur modifie l'installation : c'est le travail d'un électricien. Question suivante › | Réponses correctes surlignées + explication | Bouton « Question suivante » | Bonnes réponses : A, B et D. Vous contrôlez, repérez et signalez. Remplacer un disjoncteur modifie l'installation : c'est le travail d'un électricien. |  | 18, 2, 4 | 12 | Oui
38 | Quiz final | Question 3 / 10 | Évaluer : Séquence 2 · Dédiée ou confort | Question 3 / 10 Lave-vaisselle. La prise voisine alimente aussi un téléviseur et une cafetière, via une multiprise. Que faites-vous ? Une seule bonne réponse A Je branche : la prise est derrière le lave-vaisselle B Je branche sur la multiprise pour aller plus vite C Je ne branche pas : multiprise interdite et prise probablement confort. J'oriente le client et je notifie dans le dossier Nomad D Je débranche la cafetière et je branche | Énoncé + 4 réponses cliquables | QCM à réponse unique : le clic sur la réponse ouvre la correction | Question 3. Lave-vaisselle. La prise voisine alimente aussi un téléviseur et une cafetière, via une multiprise. Que faites-vous ? Une seule réponse est correcte. |  | 5, 7 | 20 | Oui
39 | Quiz final | Correction · question 3 / 10 | Corriger et expliquer | Correction · question 3 / 10 Lave-vaisselle. La prise voisine alimente aussi un téléviseur et une cafetière, via une multiprise. Que faites-vous ? ✕ A Je branche : la prise est derrière le lave-vaisselle ✕ B Je branche sur la multiprise pour aller plus vite ✓ C Je ne branche pas : multiprise interdite et prise probablement confort. J'oriente le client et je notifie dans le dossier Nomad ✕ D Je débranche la cafetière et je branche ? POURQUOI ? Multiprise, triplette et rallonge sont interdites pour un GEM de classe I. Plusieurs usages sur la ligne = suspicion de prise confort : doute = refus. Question suivante › | Réponses correctes surlignées + explication | Bouton « Question suivante » | Bonne réponse : C. Multiprise, triplette et rallonge sont interdites pour un GEM de classe I. Plusieurs usages sur la ligne = suspicion de prise confort : doute = refus. |  | 5, 7 | 12 | Oui
40 | Quiz final | Question 4 / 10 | Évaluer : Séquence 3 · Prise 16 A sur 32 A | Question 4 / 10 Plaque de cuisson : ligne 6 mm² protégée en 32 A, appareil avec fiche 16 A. Le client veut une prise 16 A tout de suite. Une seule bonne réponse A Je pose une prise femelle 16 A : 6 mm² suffit B Je remplace le disjoncteur 32 A par un 16 A C Je ne pose pas la prise : le client fait adapter la protection par un électricien, je notifie dans le dossier Nomad D Je coupe des brins pour entrer dans la prise | Énoncé + 4 réponses cliquables | QCM à réponse unique : le clic sur la réponse ouvre la correction | Question 4. Plaque de cuisson : ligne 6 mm² protégée en 32 A, appareil avec fiche 16 A. Le client veut une prise 16 A tout de suite. Une seule réponse est correcte. |  | 13, 14 | 20 | Oui
41 | Quiz final | Correction · question 4 / 10 | Corriger et expliquer | Correction · question 4 / 10 Plaque de cuisson : ligne 6 mm² protégée en 32 A, appareil avec fiche 16 A. Le client veut une prise 16 A tout de suite. ✕ A Je pose une prise femelle 16 A : 6 mm² suffit ✕ B Je remplace le disjoncteur 32 A par un 16 A ✓ C Je ne pose pas la prise : le client fait adapter la protection par un électricien, je notifie dans le dossier Nomad ✕ D Je coupe des brins pour entrer dans la prise ? POURQUOI ? Le blocage est la protection 32 A, pas la section. Vous ne modifiez pas la protection : le client fait intervenir un électricien. Question suivante › | Réponses correctes surlignées + explication | Bouton « Question suivante » | Bonne réponse : C. Le blocage est la protection 32 A, pas la section. Vous ne modifiez pas la protection : le client fait intervenir un électricien. |  | 13, 14 | 12 | Oui
42 | Quiz final | Question 5 / 10 | Évaluer : Séquence 1 · Habilitation | Question 5 / 10 Que signifie « être habilité BS » pour un livreur-installateur ? Une seule bonne réponse A Savoir travailler en sécurité face au risque électrique ; ce n'est pas une formation de métier B Pouvoir modifier le tableau électrique du client C Être électricien D Pouvoir remplacer les disjoncteurs | Énoncé + 4 réponses cliquables | QCM à réponse unique : le clic sur la réponse ouvre la correction | Question 5. Que signifie « être habilité BS » pour un livreur-installateur ? Une seule réponse est correcte. |  | 18, 19, 20 | 20 | Oui
43 | Quiz final | Correction · question 5 / 10 | Corriger et expliquer | Correction · question 5 / 10 Que signifie « être habilité BS » pour un livreur-installateur ? ✓ A Savoir travailler en sécurité face au risque électrique ; ce n'est pas une formation de métier ✕ B Pouvoir modifier le tableau électrique du client ✕ C Être électricien ✕ D Pouvoir remplacer les disjoncteurs ? POURQUOI ? L'habilitation atteste la capacité à travailler en sécurité. Elle ne remplace pas la compétence métier et ne fait pas de vous un électricien. Question suivante › | Réponses correctes surlignées + explication | Bouton « Question suivante » | Bonne réponse : A. L'habilitation atteste la capacité à travailler en sécurité. Elle ne remplace pas la compétence métier et ne fait pas de vous un électricien. |  | 18, 19, 20 | 12 | Oui
44 | Quiz final | Question 6 / 10 | Évaluer : Séquence 3 · Bagues | Question 6 / 10 Table de cuisson : les fils portent des bagues (ferrules) qui ne rentrent pas dans le bornier de la prise. Cochez toutes les actions INTERDITES. Plusieurs bonnes réponses ☐ A Couper ou retirer la bague ☐ B Diminuer la section du conducteur ☐ C Forcer le raccordement ☐ D Utiliser du matériel compatible ou signaler la non-conformité Valider › | Énoncé + 4 propositions à cocher + bouton Valider | QCM à réponses multiples : cocher mentalement puis cliquer sur « Valider » | Question 6. Table de cuisson : les fils portent des bagues (ferrules) qui ne rentrent pas dans le bornier de la prise. Cochez toutes les actions INTERDITES. Plusieurs réponses sont possibles. |  | 12, 15 | 20 | Oui
45 | Quiz final | Correction · question 6 / 10 | Corriger et expliquer | Correction · question 6 / 10 Table de cuisson : les fils portent des bagues (ferrules) qui ne rentrent pas dans le bornier de la prise. Cochez toutes les actions INTERDITES. ✓ A Couper ou retirer la bague ✓ B Diminuer la section du conducteur ✓ C Forcer le raccordement ✕ D Utiliser du matériel compatible ou signaler la non-conformité ? POURQUOI ? Il est interdit de couper la bague, de diminuer la section ou de forcer. La bonne pratique : matériel compatible, sinon signalement. Question suivante › | Réponses correctes surlignées + explication | Bouton « Question suivante » | Bonnes réponses : A, B et C. Il est interdit de couper la bague, de diminuer la section ou de forcer. La bonne pratique : matériel compatible, sinon signalement. |  | 12, 15 | 12 | Oui
46 | Quiz final | Question 7 / 10 | Évaluer : Séquence 3 · Dominos et Wago | Question 7 / 10 Chez un client, vous voyez des dominos. Quelles affirmations sont exactes ? Plusieurs bonnes réponses ☐ A Les dominos sont tolérés s'ils sont adaptés à la section, bien serrés et accessibles ☐ B Les connecteurs Wago d'origine sont fortement préconisés ☐ C Un Wago convient pour toutes les sections ☐ D Des fils torsadés avec du ruban adhésif sont acceptables Valider › | Énoncé + 4 propositions à cocher + bouton Valider | QCM à réponses multiples : cocher mentalement puis cliquer sur « Valider » | Question 7. Chez un client, vous voyez des dominos. Quelles affirmations sont exactes ? Plusieurs réponses sont possibles. |  | 10 | 20 | Oui
47 | Quiz final | Correction · question 7 / 10 | Corriger et expliquer | Correction · question 7 / 10 Chez un client, vous voyez des dominos. Quelles affirmations sont exactes ? ✓ A Les dominos sont tolérés s'ils sont adaptés à la section, bien serrés et accessibles ✓ B Les connecteurs Wago d'origine sont fortement préconisés ✕ C Un Wago convient pour toutes les sections ✕ D Des fils torsadés avec du ruban adhésif sont acceptables ? POURQUOI ? Toujours vérifier la section admise. Les épissures (fils torsadés + ruban) sont interdites, et un Wago n'est pas compatible avec toutes les sections. Question suivante › | Réponses correctes surlignées + explication | Bouton « Question suivante » | Bonnes réponses : A et B. Toujours vérifier la section admise. Les épissures (fils torsadés + ruban) sont interdites, et un Wago n'est pas compatible avec toutes les sections. |  | 10 | 12 | Oui
48 | Quiz final | Question 8 / 10 | Évaluer : Séquence 3 · Mono / triphasé | Question 8 / 10 Plaque livrée pour un raccordement 6 mm² monophasé ; l'installation du client est en triphasé (câble 5 × 2,5 mm²). Que faites-vous ? Une seule bonne réponse A J'adapte le couplage de l'appareil en triphasé B Je coupe des brins pour entrer dans le bornier C Je constate l'incompatibilité, j'informe le client, je notifie dans le dossier Nomad et j'applique la procédure D Je branche sur une seule phase du câble 2,5 mm² | Énoncé + 4 réponses cliquables | QCM à réponse unique : le clic sur la réponse ouvre la correction | Question 8. Plaque livrée pour un raccordement 6 mm² monophasé ; l'installation du client est en triphasé (câble 5 × 2,5 mm²). Que faites-vous ? Une seule réponse est correcte. |  | 8 | 20 | Oui
49 | Quiz final | Correction · question 8 / 10 | Corriger et expliquer | Correction · question 8 / 10 Plaque livrée pour un raccordement 6 mm² monophasé ; l'installation du client est en triphasé (câble 5 × 2,5 mm²). Que faites-vous ? ✕ A J'adapte le couplage de l'appareil en triphasé ✕ B Je coupe des brins pour entrer dans le bornier ✓ C Je constate l'incompatibilité, j'informe le client, je notifie dans le dossier Nomad et j'applique la procédure ✕ D Je branche sur une seule phase du câble 2,5 mm² ? POURQUOI ? Vous ne modifiez ni le câblage, ni la section, ni le couplage. Vous constatez, informez, notifiez dans le dossier Nomad. Question suivante › | Réponses correctes surlignées + explication | Bouton « Question suivante » | Bonne réponse : C. Vous ne modifiez ni le câblage, ni la section, ni le couplage. Vous constatez, informez, notifiez dans le dossier Nomad. |  | 8 | 12 | Oui
50 | Quiz final | Question 9 / 10 | Évaluer : Séquence 3 · Fiche mâle | Question 9 / 10 L'appareil est livré avec un câble sans fiche. Si l'entreprise autorise la pose d'une fiche mâle, quelle méthode respecte les règles de l'art ? Une seule bonne réponse A Dénuder sans couper de brins, poser un embout adapté à la section, sertir avec une pince appropriée B Tordre les brins et serrer la vis C Couper des brins pour entrer dans la fiche D Raccorder sans embout si le fil est souple | Énoncé + 4 réponses cliquables | QCM à réponse unique : le clic sur la réponse ouvre la correction | Question 9. L'appareil est livré avec un câble sans fiche. Si l'entreprise autorise la pose d'une fiche mâle, quelle méthode respecte les règles de l'art ? Une seule réponse est correcte. |  | 16 | 20 | Oui
51 | Quiz final | Correction · question 9 / 10 | Corriger et expliquer | Correction · question 9 / 10 L'appareil est livré avec un câble sans fiche. Si l'entreprise autorise la pose d'une fiche mâle, quelle méthode respecte les règles de l'art ? ✓ A Dénuder sans couper de brins, poser un embout adapté à la section, sertir avec une pince appropriée ✕ B Tordre les brins et serrer la vis ✕ C Couper des brins pour entrer dans la fiche ✕ D Raccorder sans embout si le fil est souple ? POURQUOI ? Dénudage soigné, embout de câblage adapté, sertissage à la pince appropriée. Sans embout, le raccordement n'est pas conforme. Question suivante › | Réponses correctes surlignées + explication | Bouton « Question suivante » | Bonne réponse : A. Dénudage soigné, embout de câblage adapté, sertissage à la pince appropriée. Sans embout, le raccordement n'est pas conforme. |  | 16 | 12 | Oui
52 | Quiz final | Question 10 / 10 | Évaluer : Séquence 3 · Conduite à tenir et Nomad | Question 10 / 10 Pot cassé : vous ne pouvez pas brancher le lave-linge. Que faites-vous avant de partir ? Plusieurs bonnes réponses ☐ A Je laisse l'appareil débranché ☐ B Je mentionne le branchement non effectué dans le dossier Nomad ☐ C Je photographie l'anomalie ☐ D Je branche sur une rallonge pour dépanner Valider › | Énoncé + 4 propositions à cocher + bouton Valider | QCM à réponses multiples : cocher mentalement puis cliquer sur « Valider » | Question 10. Pot cassé : vous ne pouvez pas brancher le lave-linge. Que faites-vous avant de partir ? Plusieurs réponses sont possibles. |  | 11, 17 | 20 | Oui
53 | Quiz final | Correction · question 10 / 10 | Corriger et expliquer | Correction · question 10 / 10 Pot cassé : vous ne pouvez pas brancher le lave-linge. Que faites-vous avant de partir ? ✓ A Je laisse l'appareil débranché ✓ B Je mentionne le branchement non effectué dans le dossier Nomad ✓ C Je photographie l'anomalie ✕ D Je branche sur une rallonge pour dépanner ? POURQUOI ? Appareil débranché, photo, notification dans le dossier Nomad. La rallonge est interdite pour un GEM de classe I. Voir mon résultat › | Réponses correctes surlignées + explication | Bouton « Question suivante » | Bonnes réponses : A, B et C. Appareil débranché, photo, notification dans le dossier Nomad. La rallonge est interdite pour un GEM de classe I. |  | 11, 17 | 12 | Oui
54 | Quiz final | Votre résultat : 8 bonnes réponses sur 10 pour valider | Restituer le score et le seuil de réussite de 80 % | Votre résultat : 8 bonnes réponses sur 10 pour valider VOTRE SCORE ___ / 10 Seuil de réussite : 8 / 10 (80 %) ✓ RÉUSSI 8 / 10 ou plus : module validé, bravo ! ✕ À REVOIR Moins de 8 : revoyez les séquences, puis refaites le quiz Question manquée → séquence à revoir Q1 · Séq. 2 Q2 · Séq. 1 Q3 · Séq. 2 Q4 · Séq. 3 Q5 · Séq. 1 Q6 · Séq. 3 Q7 · Séq. 3 Q8 · Séq. 3 Q9 · Séq. 3 Q10 · Séq. 3 Refaire le quiz › Revoir les séquences › | Zone de score (n / 10) ; 2 cas (≥ 8 / < 8) ; tableau « question → séquence à revoir » ; boutons Refaire / Revoir | Boutons « Refaire le quiz » et « Revoir les séquences ». Calcul automatique du score : à réaliser dans l'outil auteur / SCORM (non natif PowerPoint) | Huit bonnes réponses sur dix, ou plus : module validé, bravo. Sinon, revoyez les séquences indiquées puis refaites le quiz. Sur le terrain : je contrôle, je décide, je notifie dans le dossier Nomad, et au moindre doute je ne branche pas. |  | Quiz | 18 | Oui | Le calcul automatique du score et la remontée SCORM ne sont pas natifs dans un PPTX : voir le module HTML/SCORM existant ou l'outil auteur

## Durées
Séquence | Diapositives | Durée (s) | Durée (min)
Introduction | 2 | 36 | 0.6
Séquence 1 · Rôle et limites d'intervention | 4 | 99 | 1.6
Séquence 2 · Contrôles avant l'installation | 11 | 282 | 4.7
Séquence 3 · Raccordements, interdits et cas particuliers | 13 | 357 | 6
Quiz final | 22 | 350 | 5.8
TOTAL | 52 | 1124 | 18.7

## Couverture Excel
Point Excel | Diapositives
1 | 1, 2
2 | 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 34, 35, 36, 37
3 | 14
4 | 15, 16, 36, 37
5 | 17, 38, 39
6 | 18
7 | 19, 20, 38, 39
8 | 21, 48, 49
9 | 22, 29, 30, 31
10 | 24, 46, 47
11 | 22, 27, 29, 30, 31, 52, 53
12 | 25, 44, 45
13 | 23, 40, 41
14 | 23, 40, 41
15 | 25, 44, 45
16 | 26, 50, 51
17 | 27, 28, 29, 30, 31, 52, 53
18 | 4, 5, 36, 37, 42, 43
19 | 5, 42, 43
20 | 5, 42, 43
Cadrage | 3, 6, 27
Synthèse | 32
Quiz | 33, 54

## Points à valider
Diapositive | Titre | Point à valider
5 | Habilitation électrique et compétence métier | Références réglementaires (R.4544-10, R.4321-2/-4, INRS) reprises des diapos 51-56 : validation juridique/sécurité à confirmer
6 | Trois décisions possibles après mes contrôles | Distinction « ne pas intervenir » / « demander une mise en conformité » : formulation à confirmer par le métier (non explicite dans les sources)
7 | Le VAT : le seul appareil réglementaire | Liste précise des EPI à imposer : non définie dans les sources (diapo 1 : « port des EPI obligatoire »)
8 | Avant chaque contrôle : l'auto-test du VAT | Procédure illustrée pour le VAT Chauvin Arnoux C.A 762 : adapter à la notice du modèle fourni
14 | Vérifier le dispositif différentiel 30 mA | Appui sur le bouton TEST par le livreur : action décrite en diapo 15 ; à valider côté sécurité avant diffusion
14 | Vérifier le dispositif différentiel 30 mA | Type A ou F pour lave-linge et plaques : Legrand p.8 ; ne pas étendre aux autres appareils sans validation
15 | Vérifier le disjoncteur adapté à l'appareil | Repères issus du guide Legrand NF C 15-100 (p.10 et 14) : valeurs indicatives, à confirmer pour les cas particuliers
16 | Retrouver le disjoncteur de mon appareil | Méthodes 2 et 3 (manœuvre des disjoncteurs) : à valider côté sécurité / habilitation (diapo 18)
18 | Section des fils : trois étapes, jamais « à l'œil » | Outil de détermination de la section des fils : « à fournir » (Excel #6) ; modèle à confirmer avant production des visuels
19 | Interdits formels pour un gros électroménager de classe I | Règles « 60 cm douche/baignoire », « top pose libre » et « 2 produits sur un boîtier » : issues des diapos 47-48, absentes de l'Excel : à confirmer
23 | Prise femelle 16 A sur une ligne 6 mm² / 32 A | Diapo 39 des supports (« possible techniquement si l'appareil consomme moins de 20 A ») : non reprise ; le module suit l'Excel #14 (le client fait adapter le magnétothermique)
23 | Prise femelle 16 A sur une ligne 6 mm² / 32 A | Compatibilité section / brins de la prise : vérification visuelle uniquement, sans couper de brins (Excel #13)
24 | Dominos et connecteurs Wago | Excel #10 : libellé ambigu (« interdiction des dominos : retirer le domino d'un client pour mettre un Wago ») interprété comme : ne pas remplacer un domino existant
24 | Dominos et connecteurs Wago | Fiche Wago 221-613 : « à utiliser uniquement par un électricien spécialisé » : à confronter à l'autorisation donnée aux livreurs
25 | Fils équipés de bagues (ferrules) et tables de cuisson | Débaguage des tables de cuisson (Excel #12) : procédure détaillée absente des sources ; outils « pince + embout à sertir (à confirmer) »
25 | Fils équipés de bagues (ferrules) et tables de cuisson | Source citée dans l'Excel : fiche Promotelec « conducteurs souples multibrins » (page non consultable automatiquement)
26 | Poser une fiche mâle sur le câble de l'appareil | POINT À VALIDER EN PRIORITÉ : les supports se contredisent (diapo 40 et 47 : fiche mâle interdite / jamais ; diapo 50 et Excel #16 « pas de norme explicite » : possible sous conditions). Le module suit l'Excel #16 (validé) et le signale « sous réserve de la consigne employeur »
28 | Notifier dans le dossier Nomad : appareil laissé débranché | Excel #17 : statut de validation « Rejeté » alors que la traçabilité Nomad est exigée par le brief : à arbitrer
28 | Notifier dans le dossier Nomad : appareil laissé débranché | Capture d'écran Nomad : demandée au référent, à insérer à la place du cadre (cadre « capture à fournir »)
54 | Votre résultat : 8 bonnes réponses sur 10 pour valider | Le calcul automatique du score et la remontée SCORM ne sont pas natifs dans un PPTX : voir le module HTML/SCORM existant ou l'outil auteur